|  | Номенклатура | Полное наименование | Свободный остаток |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## 0.200.6008 Уплотнительное кольцо 2,7x1,5 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.200.6008 Уплотнительное кольцо 2,7x1,5 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 10 |
|  | ## 0.200.6019 Уплотнительное кольцо 2,5x1 к наконечникам | ## 0.200.6019 Уплотнительное кольцо 2,5x1 к наконечникам | ## 4 |
|  | ## 0.200.6024 Уплотнительное кольцо 1,5x0,5 к наконечникам | ## 0.200.6024 Уплотнительное кольцо 1,5x0,5 к наконечникам | ## 10 |
|  | ## 0.200.6035 Уплотнительное кольцо 0,7x1к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.200.6035 Уплотнительное кольцо 0,7x1к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 10 |
|  | ## 0.200.6043 Уплотнительное кольцо 4x1 к наконечникам | ## 0.200.6043 Уплотнительное кольцо 4x1 к наконечникам | ## 10 |
|  | ## 0.200.6046 Уплотнительное кольцо 2x1 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.200.6046 Уплотнительное кольцо 2x1 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 5 |
|  | ## 0.200.6051 Уплотнительное кольцо 2x1 к наконечникам | ## 0.200.6051 Уплотнительное кольцо 2x1 к наконечникам | ## 10 |
|  | ## 0.200.6101 Уплотнительное кольцо 6x1,5 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.200.6101 Уплотнительное кольцо 6x1,5 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 2 |
|  | ## 0.200.6120 Уплотнительное кольцо 8,3x0,68 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.200.6120 Уплотнительное кольцо 8,3x0,68 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 20 |
|  | ## 0.200.6125 Уплотнительное кольцо 7x2 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.200.6125 Уплотнительное кольцо 7x2 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 10 |
|  | ## 0.200.6138 Уплотнительное кольцо 5x1,5 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.200.6138 Уплотнительное кольцо 5x1,5 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 2 |
|  | ## 0.200.6160 Уплотнительное кольцо 5x1,5 к наконечникам | ## 0.200.6160 Уплотнительное кольцо 5x1,5 к наконечникам | ## 10 |
|  | ## 0.200.6184 Уплотнительное кольцо 2,1x1,1 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.200.6184 Уплотнительное кольцо 2,1x1,1 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 8 |
|  | ## 0.200.6184 Уплотнительное кольцо 2,1x1,1 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.200.6184 Уплотнительное кольцо 2,1x1,1 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 2 |
|  | ## 0.201.0005 Винт M1,4 к наконечникам | ## 0.201.0005 Винт M1,4 к наконечникам | ## 10 |
|  | ## 0.201.7035 Пружина 4,4x11x0,45 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.201.7035 Пружина 4,4x11x0,45 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 3 |
|  | ## 0.201.7045 Пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.201.7045 Пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 2 |
|  | ## 0.201.7166 Пружина держателя инструмента к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.201.7166 Пружина держателя инструмента к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 2 |
|  | ## 0.201.8051 Пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.201.8051 Пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 6 |
|  | ## 0.201.8261 Пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.201.8261 Пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 2 |
|  | ## 0.210.1961 Диафрагма к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.210.1961 Диафрагма к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 2 |
|  | ## 0.211.1571 Шланг слюноотсоса в сборе к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.211.1571 Шланг слюноотсоса в сборе к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.224.2511 Прокладка к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.224.2511 Прокладка к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 2 |
|  | ## 0.228.0019 Лампа | ## 0.228.0019 Лампа | ## 1 |
|  | ## 0.236.0105 Уплотнительное кольцо 5х1,5 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.236.0105 Уплотнительное кольцо 5х1,5 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.236.0114 Пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.236.0114 Пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 4 |
|  | ## 0.236.0117 Диафрагма к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.236.0117 Диафрагма к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.236.0121 Пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.236.0121 Пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 4 |
|  | ## 0.236.0131 Уплотнительное кольцо 39х1,5 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.236.0131 Уплотнительное кольцо 39х1,5 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 6 |
|  | ## 0.238.1046 Уплотнительное кольцо 6,02x2,62 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.238.1046 Уплотнительное кольцо 6,02x2,62 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 2 |
|  | ## 0.238.1057 Прокладка к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.238.1057 Прокладка к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.238.1059 Пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.238.1059 Пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 2 |
|  | ## 0.238.1061 Диафрагма к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.238.1061 Диафрагма к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.238.1067 Уплотнительное кольцо 31,34x3,53 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.238.1067 Уплотнительное кольцо 31,34x3,53 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.238.1068 Уплотнительное кольцо 25,07x2,62 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.238.1068 Уплотнительное кольцо 25,07x2,62 к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 3 |
|  | ## 0.238.1081 Уплотнительное кольцо 9x2,5 к установкам стоматологическим с принадлежностям | ## 0.238.1081 Уплотнительное кольцо 9x2,5 к установкам стоматологическим с принадлежностям | ## 2 |
|  | ## 0.238.1309 Уплотнительное кольцо к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.238.1309 Уплотнительное кольцо к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 10 |
|  | ## 0.257.4013 Шарик к наконечникам | ## 0.257.4013 Шарик к наконечникам | ## 10 |
|  | ## 0.308.0004 Отвёртка с насадками | ## 0.308.0004 Отвёртка с насадками | ## 1 |
|  | ## 0.308.1410 Пинцет | ## 0.308.1410 Пинцет | ## 1 |
|  | ## 0.359.2061 Герметик Loctite 648 | ## 0.359.2061 Герметик Loctite 648 | ## 2 |
|  | ## 0.359.2074 Герметик Loctite -221 10мл | ## 0.359.2074 Герметик Loctite -221 10мл | ## 2 |
|  | ## 0.410.0784 6-гранная вставка | ## 0.410.0784 6-гранная вставка | ## 4 |
|  | ## 0.411.2962 Приспособление для разборки | ## 0.411.2962 Приспособление для разборки | ## 1 |
|  | ## 0.411.9640 Средство смазочное KaVo для стоматологических наконечников и микромоторов с принадлежностями: KaVo Spray 2112A | ## 0.411.9640 Средство смазочное KaVo для стоматологических наконечников и микромоторов с принадлежностями: KaVo Spray 2112A | ## 4 |
|  | ## 0.516.5810 Шланг к микромоторам KL 701, 703 | ## 0.516.5810 Шланг к микромоторам KL 701, 703 | ## 1 |
|  | ## 0.540.1151 Хвостовик к наконечникам | ## 0.540.1151 Хвостовик к наконечникам | ## 1 |
|  | ## 0.540.3741 Крышка в сборе к наконечникам | ## 0.540.3741 Крышка в сборе к наконечникам | ## 1 |
|  | ## 0.540.4072 Разрезное кольцо к наконечникам | ## 0.540.4072 Разрезное кольцо к наконечникам | ## 10 |
|  | ## 0.540.4102 Сегмент к наконечникам | ## 0.540.4102 Сегмент к наконечникам | ## 2 |
|  | ## 0.571.5032 Виброцилиндр к наконечникам | ## 0.571.5032 Виброцилиндр к наконечникам | ## 1 |
|  | ## 0.573.0002 Жиклёр G к наконечнику PROPHYflex 3 – 2018 с принадлженостями | ## 0.573.0002 Жиклёр G к наконечнику PROPHYflex 3 – 2018 с принадлженостями | ## 1 |
|  | ## 0.573.0181 Канюля к наконечнику PROPHYflex 3 – 2018 с принадлженостями | ## 0.573.0181 Канюля к наконечнику PROPHYflex 3 – 2018 с принадлженостями | ## 2 |
|  | ## 0.573.5922 Амортизатор к наконечникам | ## 0.573.5922 Амортизатор к наконечникам | ## 2 |
|  | ## 0.676.0881 Щётка к наконечнику | ## 0.676.0881 Щётка к наконечнику | ## 6 |
|  | ## 0.710.1572 Мембрана к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.710.1572 Мембрана к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 19 |
|  | ## 0.710.2302 Заглушка гнезда инструмента к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.710.2302 Заглушка гнезда инструмента к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 2 |
|  | ## 0.710.7662 Подшипник держателя к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.710.7662 Подшипник держателя к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.728.3792 Мембрана к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.728.3792 Мембрана к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.728.4142 Прокладка к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.728.4142 Прокладка к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 10 |
|  | ## 0.734.2221 Шланг педали к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.734.2221 Шланг педали к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.740.2051 Лампочка для светильника для освещения зубоврачебного места модель EDI к установке стоматологической с принадлежностями: модель “Primus 105 | ## 0.740.2051 Лампочка для светильника для освещения зубоврачебного места модель EDI к установке стоматологической с принадлежностями: модель “Primus 1058” (варианты исполнения: С, S, ТМ) | ## 1 |
|  | ## 0.763.3423 Сетчатый фильтр к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.763.3423 Сетчатый фильтр к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 4 |
|  | ## 0.764.5583 Ротовой концевик к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.764.5583 Ротовой концевик к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 3 |
|  | ## 0.764.5593 Корпус к пылесосу к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.764.5593 Корпус к пылесосу к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 3 |
|  | ## 0.764.5603 Задвижка шланга к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.764.5603 Задвижка шланга к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 3 |
|  | ## 0.764.5613 Втулка к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.764.5613 Втулка к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 3 |
|  | ## 0.764.5623 Коннектор к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.764.5623 Коннектор к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 3 |
|  | ## 0.764.5633 Ротовой концевик к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.764.5633 Ротовой концевик к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.764.5643 Корпус к слюноотсосу к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.764.5643 Корпус к слюноотсосу к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.764.5643 Корпус к слюноотсосу к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.764.5643 Корпус к слюноотсосу к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.764.5653 Задвижка шланга к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.764.5653 Задвижка шланга к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 3 |
|  | ## 0.764.5663 Втулка к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.764.5663 Втулка к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 2 |
|  | ## 0.764.5673 Коннектор к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.764.5673 Коннектор к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.764.5673 Коннектор к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.764.5673 Коннектор к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.764.7403 Коннектор педали к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.764.7403 Коннектор педали к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 4 |
|  | ## 0.765.1181 Корпус к регулировочному клапану к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.765.1181 Корпус к регулировочному клапану к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.773.0231 насадка для 3-х функционального шприца к установке стоматологической с принадлежностями: модель “Primus 1058” (варианты исполнения: С, S, Т | ## 0.773.0231 насадка для 3-х функционального шприца к установке стоматологической с принадлежностями: модель “Primus 1058” (варианты исполнения: С, S, ТМ) | ## 1 |
|  | ## 0.773.0842 Водяной рычаг к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.773.0842 Водяной рычаг к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 0.773.0872 Пластинчатая пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 0.773.0872 Пластинчатая пружина к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1 |
|  | ## 1.000.6403 Универсальная смазка Silicone grease L 641 - 9 | ## 1.000.6403 Универсальная смазка Silicone grease L 641 - 9 | ## 2 |
|  | ## 1.000.6717 Микромотор стоматологический INTRA, модели: INTRA LUX K 200 | ## 1.000.6717 Микромотор стоматологический INTRA, модели: INTRA LUX K 200 | ## 1 |
|  | ## 1.001.0636 Сетчатый фильтр к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 1.001.0636 Сетчатый фильтр к установкам стоматологическим с принадлежностями | ## 2 |
|  | ## 1.001.7453 Наконечник моторный GENTLEpower, модели: GENTLEpower LUX 20 LP | ## 1.001.7453 Наконечник моторный GENTLEpower, модели: GENTLEpower LUX 20 LP | ## 1 |
|  | ## 1.001.7599 Переходник-наконечник MULTIflex, модели: MULTIflex LUX 460 LE | ## 1.001.7599 Переходник-наконечник MULTIflex, модели: MULTIflex LUX 460 LE | ## 1 |
|  | ## 1.001.7600 Переходник-наконечник MULTIflex, модели: MULTIflex 460 E | ## 1.001.7600 Переходник-наконечник MULTIflex, модели: MULTIflex 460 E | ## 1 |
|  | ## 1.001.8776 Микромотор стоматологический INTRA, модели: INTRA LUX KL 701 | ## 1.001.8776 Микромотор стоматологический INTRA, модели: INTRA LUX KL 701 | ## 1 |
|  | ## 1.003.1111 Наконечник моторный INTRAmatic, модели: INTRAmatic 10 ES | ## 1.003.1111 Наконечник моторный INTRAmatic, модели: INTRAmatic 10 ES | ## 1 |
|  | ## 1.003.1111 Наконечник моторный INTRAmatic, модели: INTRAmatic 10 ES | ## 1.003.1111 Наконечник моторный INTRAmatic, модели: INTRAmatic 10 ES | ## 1 |
|  | ## 1.003.4830 Наконечник моторный INTRAmatic, модели: INTRAmatic 20 ES | ## 1.003.4830 Наконечник моторный INTRAmatic, модели: INTRAmatic 20 ES | ## 1 |
|  | ## 1.003.4830 Наконечник моторный INTRAmatic, модели: INTRAmatic 20 ES | ## 1.003.4830 Наконечник моторный INTRAmatic, модели: INTRAmatic 20 ES | ## 1 |
|  | ## 1.003.5525 Крышка к наконечнику турбинному GENTLEsilence в наборах | ## 1.003.5525 Крышка к наконечнику турбинному GENTLEsilence в наборах | ## 1 |
|  | ## 1.006.8700 Наконечник турбинный EXPERTtorque в наборах, модели: EXPERTtorque LUX E680 L в составе: головка, основание, роторная группа Е680 L | ## 1.006.8700 Наконечник турбинный EXPERTtorque в наборах, модели: EXPERTtorque LUX E680 L в составе: головка, основание, роторная группа Е680 L | ## 2 |
|  | ## 1.007.5762 Лампа | ## 1.007.5762 Лампа | ## 1 |
|  | ## 1.007.9313 Роторная группа E680 L к наконечнику турбинному EXPERTtorque в наборе, модели: EXPERTtorque LUX E680 L | ## 1.007.9313 Роторная группа E680 L к наконечнику турбинному EXPERTtorque в наборе, модели: EXPERTtorque LUX E680 L | ## 2 |
|  | ## 1.008.1641 Наконечник турбинный SMARTtorque в наборе, модели: SMARTtorque LUX S619 L в составе: головка, основание, роторная группа S619 L | ## 1.008.1641 Наконечник турбинный SMARTtorque в наборе, модели: SMARTtorque LUX S619 L в составе: головка, основание, роторная группа S619 L | ## 1 |
|  | ## 1.008.1644 Наконечник турбинный SMARTtorque в наборе, модели: SMARTtorque S609 С в составе: головка, основание, роторная группа S609 С | ## 1.008.1644 Наконечник турбинный SMARTtorque в наборе, модели: SMARTtorque S609 С в составе: головка, основание, роторная группа S609 С | ## 1 |